月荷居听湖居门禁改造项目

用户需求书

月荷居、听湖居为两个同一范围内的住宅小区，位于东莞市松山湖工业北二路，属于松山湖北部，毗邻月荷湖公园，其中月荷居共8栋楼共15个单元楼；听湖居共3栋楼共5个单元楼。现我司启动两个小区的门禁改造工程，包括以下要求：
一、 工程要求

1.在松山湖月荷居8栋楼、听湖居3栋楼的大堂、地库出入口、5个大门人行道、2个后门人行道的门禁系统进行改造，共计45套门禁，工程内容包括更换45台门禁设备及对讲、安装磁力锁、闭门器、电源等相关主配件（包括安装、网络施工、调试、旧门禁拆除）。

2.竣工后需要将线路施工图纸移交采购人。

3.本项目要求对采购人提供的门禁白名单等信息进行保密，保密时间为终身。

4.本项目指定门禁设备及系统配套品牌：海康威视。
功能需求

涵盖小区居民刷卡、人脸识别功能（协助录入白名单）、物业中控室全小区一键开门、各人行道门禁在临近保安亭一键开门基本功能。

无偿接入采购人指定监控系统。

中标人的门禁配套系统终身免费给采购人使用。

系统容量足够设立小区白名单，添加白名单操作简单易懂，需对采购人指定的中控上岗人员进行使用培训。
系统稳定，要求核心部件有防雷击、过载保护设计。系统能保障在断网情况下，本地白名单和刷卡功能正常使用，断电情况下自动开锁。
四、施工要求

1. 线路规范：

线缆敷设符合规范（强弱电线管分离、穿管保护），尤其是户外部分要做好防水、防老化处理；动工不能改变小区原有消防或电路、燃气等设施设备，绿化及路面破坏尽可能减小。

2.安装质量：

（1）门禁主机安装牢固，防水防晒。

（2）设备安装角度合理，适应不同身高。

（3）电锁安装位置精准，确保门扇闭合严密，锁舌动作顺畅无卡顿。

（4）一键开门按钮需安装在保安室操作台方便、显眼的位置，并有明确标识，且响应灵敏、无延迟。

3.控制施工时间：配合现场物业单位时间要求作业，减少噪音、光污染，施工前提前向物业报备人员证件、施工时间等。

4.临时防护：施工人员穿戴施工马甲及佩戴安全帽，规范作业，设置施工围挡、废料及时清运，减少对居民出行影响。

五、售后要求

免费质保两年，期间出现故障或调整需求，中标人需无条件24小时内到达现场整改。

