各项目防雷检测用户需求书

一、项目背景
为保障东莞松山湖科技产业发展有限公司（以下简称“我司”）下辖各产业载体项目的安全运营，防范雷电灾害风险，落实国家防雷减灾相关法规要求，满足园区入驻企业对合法防雷检测报告的需求，我司拟统一采购一家防雷检测协议单位，提供年度防雷检测服务。

二、检测范围说明
我司下辖12个产业载体项目可能根据实际运营需求、企业入驻情况及法规要求，选择部分或全部项目开展防雷检测。具体项目包括：产业化中心、机器人园区、现代产业服务大厦、工业大厦、中小科技园、总部一号、现代企业加速器、科技企业孵化器、松山湖（深城投）智能装备产业园、新一代信息技术产业加速器、创新科技园、松科苑、育成中心。

重要提示：预测检测总面积约1,513,260.34㎡为预估最大值，不代表所有项目均会实际检测。最终检测项目、检测面积以我司在服务期内实际下达的检测需求为准。

三、检测依据及标准

供应商须按照国家、广东省及东莞市现行有效的防雷减灾相关法律法规、技术规范及标准执行检测，包括但不限于：

《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431）

《防雷减灾管理办法》

东莞市建设工程检测行业相关标准

四、服务内容及要求
1.检测内容：对我司指定的产业载体项目建筑物的防雷装置（包括接闪器、引下线、接地装置、防雷电感应、防雷电波侵入、防雷击电磁脉冲等）进行现场检测，出具合法、有效的《防雷装置检测报告》。

2.检测周期：服务期内，我司根据实际需求分批次、分项目下达检测任务，具体检测时间由双方协商确定。每批次检测完成后10个工作日内出具正式检测报告。

3.人员及设备要求：供应商须具备有效的雷电防护装置检测资质（不低于乙级）。检测人员须持证上岗，设备须经计量检定合格。

4.报告要求：检测报告须符合主管部门及园区企业办理相关手续的要求。提供纸质版报告一式三份及电子版扫描件。

5、供应商应对其出具的《防雷装置检测报告》的真实性、准确性、合法性、有效性承担全部法律责任。若因检测报告存在错误、遗漏、伪造数据、不符合规范标准等问题，导致我司或第三方遭受任何损失（包括但不限于行政处罚、安全事故赔偿、第三方索赔、诉讼仲裁费用、律师费等），供应商应承担全部赔偿责任。

6.采购量说明：我司不设最低采购额，不承诺任何最低检测面积，也不承诺所有12个项目均会进行检测。最终检测项目、检测面积及服务费用以我司服务期内的实际需求为准，按实结算。供应商参与报价即视为已完全理解并接受上述条款，成交后不得以实际检测量少于预期为由要求额外补偿或调整单价。

五、报价及结算方式

1.报价方式：供应商须按每平方米不含税单价进行报价（单位：元/㎡），所报单价为全费用综合单价，包含检测费、人员设备费、报告编制费、管理费等完成全部检测服务所需的一切费用（不含增值税）。同时须注明增值税税率。

2.最高限价：本项目设置含税单价最高限价为0.5元/㎡。供应商所报不含税单价及税率折算后的含税单价不得超过0.5元/㎡。

3.成交原则：采用底价中标方式，以不含税单价最低者为成交单位。若出现最低不含税报价相同的情况，则通过摇珠方式随机确定成交单位。

4.发票要求：供应商须在结算时向我司开具增值税专用发票。

5.结算方式：实际结算金额 = 实际检测面积 × 不含税成交单价 × (1 + 增值税税率)。最终检测面积及费用以我司服务期内实际下达的检测任务、实际检测量为准，按实结算。
六、供应商资格要求

1.具有独立法人资格，持有有效营业执照。分支机构（分所）参与投标的，须提供总公司的授权书，并加盖总公司公章，同时提供分支机构的营业执照及防雷检测资质证书。总公司与分支机构不得同时参与同一项目投标。）

2.具备省级及以上气象主管部门颁发的雷电防护装置检测资质证书（乙级或以上）。

3.具有近三年内（自2023年5月25日至2026年5月25日）类似防雷检测项目业绩（提供合同及发票复印件，不少于2项）。

4.供应商须在报价文件中提供《检测报告责任承诺函》（格式自拟），明确承诺对报告质量及法律后果负责，该承诺函作为合同附件具有同等法律效力。
七、服务期限

服务期：一年。自合同签订之日起计算。服务期内，我司可根据实际需求随时下达检测任务，供应商须按合同要求及时响应并完成检测。

八、履约保证金

中标人须在合同签订前向采购人缴纳履约保证金，金额为人民币贰万元整（¥20,000.00）。履约保证金可采用银行转账或银行保函形式。服务期满且所有检测报告验收合格后，采购人在30个工作日内无息退还。若中标人弃标、中途退出或检测报告存在质量问题导致采购人损失的，采购人有权没收履约保证金并追究其违约责任。

九、其他说明

1.本需求书为采购比价的基本依据，成交后双方签订正式服务合同。

2.我司保留根据实际情况调整检测项目、检测面积、检测时间的权利，无需因此调整单价或额外补偿。

3.供应商应充分了解现场情况，自行评估检测难度及成本，报价一经确认不予调整（除面积变更外）。
